四川省电视实业开发有限公司采购询价函

（项目编号：川实公司采询【2024】JYXM0902号）

| 服务名称 | 服务内容 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 四川省电视实业开发有限公司设备采购 | 项目概述：因川台N1演播室改造升级需求，需购买风机设备及相关配件，含运输、安装、调试、技术服务。拟采用询价的方式进行采购。现邀请国内符合我方规定的公司参加。 使用时间：2024年11月19日至12月31日 使用地点：四川广播电视台N1演播室 所需设备名称、数量如下： 序号; 设备名称; 型号; 品牌; 数量; 单位; 单价; 小计; 备注. 1; 香氛机; 型号：RS500; 斯瑞; 4; 1、含运输、安装、调试、技术服务。 2、含连接到控台终端（512连接） 3、含设备质保。 4、含调试人员差旅餐宿。. 外形尺275*115*300(mm). 额定电压 DC 12V. 功率 17W. 音量 <53dba; 台. 重量 5.5kg. 油耗 4ML/H±5%. 容量 750Ml. 适用面积 2000立方米. 2; 香氛精油; 500毫升(香味可选); 斯瑞; 20; 盒. 3; 暖风机; PTC暖风机 9000W; 宝工; 2; 台. 通电加热中间大约需要5秒时间. 4; 效果风机; DF-500，1200W; KUPO; 2; 台. 5; 主电源线及辅线; 5*16 阻燃线缆 +5*6阻燃线缆+3*1.5阻燃线等; 国产优质; 1; 批. 6; 配电箱; 定制，壁挂式，40A/3P进线开关，含4路*2KW直通回路,2路*9KW直通/3P直通回路; 朗捷视通; 1; 个. 7; 电源/信号控制模块; 配电箱集成安装电源/信号控制模块; 朗捷视通; 1; 个. 8; 电源接线盒1; 32A/380V三芯工业连接器×1; 朗捷视通; 2; 个. 9; 电源接线盒2; 16A/220V三芯工业连接器×2; 朗捷视通; 4; 个. 10; 安装及辅材; 国产优质; 朗捷视通; 1; 项. | 2024年11月19日 |

总价：        元     （大写：人民币      ）

法定代表人或授权委托人签字：

供应商：（公章）

联系人：                   电话：

日期：       年    月    日

本询价函中要求提供营业执照复印件、售后服务及承诺（必需）加盖公章。

四川省电视实业开发有限公司拟对本项目进行询价，欢迎相关具有代理资质供应商（乙方）做出对四川省电视实业开发有限公司（甲方）最有利的报价文件，并将该文件于2024年11月18日16时之前报送至四川省电视实业开发有限公司邮箱business@sctvsy.cn。

承诺函

四川省电视实业开发有限公司：

我们承诺，提供给四川省电视实业开发有限公司此次项目所需的设备在现场能够正常运行，随行技术服务人员配合完成此次所有项目的全部技术服务工作。

（公司名称）

年   月   日